## Relevante Bestandteile und Ents
Checkliste "Umwelt- und entsorgungsrelevante Bestandteile" MINERGIE-ECO®
Diese Checkliste bezieht sich auf die Vorgaben NM17/MM17, NM18/MM18, NM19/MM19 und NM20/MM20 im Vorgabenkatalog von Minergie-ECO 2011
Version 1.3 (Juni 2014)
Vorgehen Checkliste "Relevante Bestandteile und Entsorgung" MINERGIE-ECO® Ausfüllen der Felder "Projekt" und "Erfasser" Jede Vorgabe ist mit einer Punktzahl gewichtet. Beantwortung der Vorgabe mit Ja, Nein oder N/A (keine derartigen Baustoffe kommen zur Anwendung). Die Ergebnisse werden anhand der Grenzwerte automatisch dargestellt.
Projekt
Erfasser |  | Datum |  | 2016-12-28
Bemerkungen
| Vorgabe |  | Punkte/Abzüge |  | Antwort | Bemerkungen Antragsteller
Fassadendämmung (Kerndämmung, verputzte Aussenwanddämmung, Fassade hinterlüftet, etc.), Perimeterdämmung, Grundwasserschutz, Innendämmung |  |  | Relevante Bestandteile | Entsorgung
R01 | Es werden nur Produkte aus expandiertem Polystyrol EPS oder extrudiertem Polystyrol XPS eingesetzt, welche kein HBCD als Flammschutzmittel enthalten. |  | 3 | 0
R02 | Auf die Verwendung von extrudiertem Polystyrol XPS wird verzichtet. |  | 0 | 1
R03 | Es werden nur Verbundplatten aus EPS/PIR/EPS eingesetzt, welche kein HBCD als Flammschutzmittel enthalten. |  | 3 | 0
R04 | Die verwendeten Verbundplatten aus EPS/PIR/EPS unterschreiten den Zielwert für eine unschädliche Verbrennung gemäss SIA Deklarationsraster Ziffer 421. |  | 0 | 1
Dachdämmung (Steildach, Flachdach, Umkehrdach), Unterlagsböden, Deckenuntersichten
R05 | Es werden nur Produkte aus expandiertem Polystyrol EPS oder extrudiertem Polystyrol XPS eingesetzt, welche kein HBCD als Flammschutzmittel enthalten. |  | 3 | 0
R06 | Auf die Verwendung von extrudiertem Polystyrol XPS wird verzichtet. |  | 0 | 1
R07 | Die verwendeten Verbundplatten aus PUR/PIR unterschreiten den Zielwert für eine unschädliche Verbrennung gemäss SIA Deklarationsraster Ziffer 421. |  | 1 | 1
R08 | Auf die Verwendung von Holzwolleleichtbauplatten wird verzichtet. |  | 0 | 1
Bodenbeläge
R09 | Auf die Verwendung von 2-Komponenten Kunstharzfliess-/mörtelbeläge (Bsp. Polyurethan/PU, Epoxidharz/EP) wird verzichtet. |  | 1 | 1
R10 | Auf die Verwendung von Steinholzbelägen wird verzichtet. |  | 0 | 1
R11 | Es werden nur PVC Bodenbeläge (Bahnen/Platten) eingesetzt, welche in beiliegender Liste aufgeführt sind. |  | 3 | 0
Diverse Anwendungen
R12 | Es werden nur Produkte mit Zellulosefasern als Dämmstoff eingesetzt, welche boratfrei sind. |  | 3 | 0
R13 | Es werden nur Produkte als PVC Fensterrahmen eingesetzt, welche Calcium-Zink Stabilisatoren (CaZn) enthalten. |  | 3 | 0
R14 | Es werden nur Produkte als PVC Abwasserrohre eingesetzt, welche Calcium-Zink Stabilisatoren (CaZn) enthalten. |  | 3 | 0
R15 | Auf die Verwendung von Gummi/Kautschuk (EPDM/SBR) als Flachdachabdichtung und Bodenbeläge (Bahnen/Platten) wird verzichtet. |  | 1 | 1
R16 | Auf die Verwendung von zementgebundenen Spanplatten (Bsp. Fassadenbekleidung, Verlegeunterlagen) wird verzichtet. |  | 0 | 1
mögliche Punktzahl |  |  | 24 | 9
Abzüge |  |  | 24 | 9
erreichte Punktzahl |  |  | 0 | 0
benötigte Punktzahl für Mindestanforderungen NM17 / MM17 & NM19 / MM19 |  |  | 22 | 7
benötigte Punktzahl für erhöhte Anforderungen NM18 / MM18 & NM20 / MM20 |  |  | 23 | 8
Ergebnisse | Vorgabe NM17/MM17 (Relevante Bestandteile, Anforderungsniveau 1) ist nicht erfüllt
VorgabeNM18/MM18 (Relevante Bestandteile, Anforderungsniveau 2) ist nicht erfüllt
Vorgabe NM19/MM19 (Entsorgung, Anforderungsniveau 1) ist nicht erfüllt
Vorgabe NM20/MM20 (Entsorgung, Anforderungsniveau 2) ist nicht erfüllt
Unterschrift Antragsteller
Der Antragssteller bestätigt hiermit, dass die oben stehenden Angaben korrekt sind und wissentlich falsche Angaben zum Ausschluss von der Zertifizierung führen können.